## Заявка на оборудование
Заявка в ООО «РУБИКОН»
на шкаф управления автоматикой вентиляции
Заполненную заявку отправьте на info@ecrbc.ru
Организация:
Адрес:
ФИО: | [11 empty] | Должность:
Телефон: | [11 empty] | E-mail:
| Привод заслонки наружного воздуха | [12 empty] | Заслонка
|  | трёхпозиционный |  |  |  |  | с возвратной пружиной | [7 empty] | Заслонка приточная
|  | 220В AC |  |  | 24В AC |  | 24В DC | [7 empty] | Заслонка вытяжная
| Крутящий момент | [5 empty] | Нм | [6 empty] | Сечение/размер заслонки (мм*мм):
[15 empty] | с предпусковым оттаиванием | [8 empty] | кВт, мощность
Вентиляторы
|  | Вентилятор приточный | [12 empty] | Вентилятор вытяжной
Количество фаз: | [6 empty] | 1 х 220 |  |  |  | 3 х 380 |  | Количество фаз: | [8 empty] | 1 х 220 |  |  | 3 х 380
[7 empty] | 3 х 220 | [14 empty] | 3 х 220
Мощность, кВт: | [9 empty] | резервный |  |  | Мощность, кВт: | [9 empty] | резервный
|  | Частотное регулирование | [12 empty] | Частотное регулирование
Нагреватели
|  | Нагреватель электрический | [16 empty] | Нагреватель жидкостный
| Количество фаз: | [16 empty] | Теплоноситель:
|  | 1 х 220 |  |  | 2 х 380 |  | 3 х 380 (без нейтрали) | [11 empty] | Вода |  |  | Антифриз
| Управление нагревом: | [17 empty] | Термостат угрозы замораживания
|  | симистором | [7 empty] | контактором
| 1-я ступень (плавно), кВт | [7 empty] | 1-я ступень (плавно), кВт | [8 empty] | Смесительный узел
|  |  |  | (до 13/17/27) | [6 empty] | (до 13/17/27/35) | [6 empty] | Привод на клапан:
| 2-я ступень (дискретно), кВт | [7 empty] | 2-я ступень (дискретно), кВт | [9 empty] | 220В |  |  | 24В AC |  |  | 24В DC
|  |  |  | (до 13/17/27) | [6 empty] | (до 13/17/27/35) | [7 empty] | 3-позиционный | [5 empty] | 0-10В
| 3-я ступень (дискретно), кВт | [7 empty] | 3-я ступень (дискретно), кВт | [8 empty] | Насос:
|  |  |  | (до 13/17/27) | [6 empty] | (до 13/17/27/35) | [7 empty] | 220В |  |  | 380В
| 4-я ступень (дискретно), кВт | [7 empty] | 4-я ступень (дискретно), кВт | [9 empty] | Термоконтакт
|  |  |  | (до 13/17/27) | [6 empty] | (до 13/17/27/35) | [7 empty] | Защита от "сухого хода"
Охладители
|  | Охладитель жидкостный | [13 empty] | Охладитель хладоновый
с собственной автоматикой (для поддержания
|  |  | Привод: |  | 0-10 В |  |  | 3-позиционный | [7 empty] | температуры в помещении) 1 контур
|  | Компрессор хладона | [13 empty] | Охладитель хладоновый
|  | с ЭМ-клапаном и датчиками защиты по давлению | [13 empty] | с собственной автоматикой (для поддержания
температуры в помещении) 2 контура
Рекуператор | [9 empty] | Рециркуляция | [9 empty] | Увлажнитель
|  | Рекуператор роторный | [8 empty] | Рециркуляция | [9 empty] | Увлажнитель
|  | частотное регулирование | [8 empty] | 0-10В | [9 empty] | дискретный
встроенный регулятор скорости
Рекуператор пластинчатый
Дополнительные функции
Включение вытяжного вентилятора:
|  | синхронно с приточным | [5 empty] | независимо от приточного
Журнал событий
Регулирование скорости вытяжного вентилятора:
|  | синхронно с приточным | [5 empty] | независимо от приточного
питание по 1 категории
Датчики
Датчик давления:
|  | на фильтр |  |  |  |  | на приток |  |  |  |  | на вытяжку | [7 empty] | на рекуператор
Датчик температуры:
|  | воздуха в канале |  |  |  |  | обр. воды |  |  |  |  | наружн. воздуха | [7 empty] | воздуха в помещении
Датчик влажности
Дистанционное управление
|  | Проводной пульт ДУ | [12 empty] | Диспетчеризация
Панель управления с ЖК-дисплеем